Raccord équerre

Sans robinet d'arrêt

M1/2" F3/4"

Référence: 838020

Descriptif CCTP

Sans robinet d’arrêt.

Laiton chromé.

Écrou escamotable.

M1/2"-F3/4".

L.30 mm, H.29 mm.

Garantie 30 ans.