**Transformateur**

Sans boîtier

Pour 1 à 5 TEMPOMATIC

Référence: **406000**

Descriptif CCTP

Transformateur 230/12 V pour alimentation électrique.

Nu (sans boîtier) adaptable sur rail DIN.

L.35 mm.

Garantie 30 ans.