Tubulure d'alimentation

Pour urinoir ordinaire ou siphonique

F1/2", Ø 35

Référence: 752000

Descriptif CCTP

Tubulure d’alimentation pour urinoir ordinaire ou siphonique :

Type ALLIA/GEBERIT Satolas 43650/43651 ou Blagnac 3560.

DURAVIT Ben 848.7, Pago 839.6, Jim ou Neiße.

IDEAL STANDARD Pindard.

LAUFEN Como.

NOVOBOCH Oural 600.

PORCHER Axif.

SELLES Euroline.

SPHINX Eurobase.

VILLEROY & BOCH Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta.

F1/2" Ø 35.

Garantie 30 ans.