Tubulure d'alimentation encastrable

Pour urinoir siphonique ou ordinaire

F1/2", Ø 35

Référence: 758135

Descriptif CCTP

Alimentation encastrable pour urinoir siphonique ou ordinaire.

F1/2", Ø 35.

Garantie 30 ans.