**Tubulure d'alimentation**

Pour stalles JACOB DELAFON

F1/2"

Référence: **756230**

Descriptif CCTP

Tubulure d’alimentation à effet d'eau pour stalle JACOB DELAFON Murale 2-N498 ou Boissière 2-N478.

F1/2".

Garantie 30 ans.