Robinet d'arrêt droit

F1" - F1"1/4 - Chromé

Référence: 764000

Descriptif CCTP

Robinet d'arrêt et de réglage de débit droit chromé.

F1" - F1"1/4.

Garantie 30 ans.