**Douchette M1/2" blanche**

À diffuseur antitartre

Référence: **433000**

Descriptif CCTP

Douchette blanche à jet réglable et embout antichoc.

Diffuseur antitartre (buse sans grille).

Deux types de jets : jet pluie 8 l/min à 3 bar et jet concentré 9 l/min à 3 bar.

Manche recouvert en Polypropylène renforcé et antidérapant (meilleure préhension).

Laiton massif chromé.

Possibilité de blocage de la douchette en position ouverte grâce au collier.

Garantie 30 ans.