Bec tube orientable

Bec H.260 L.300

Sur vasque

Référence: 1306T3

Descriptif CCTP

Bec tube orientable Ø22 sur embase M1/2".

Bec H.260 L.300 en laiton chromé.

Intérieur lisse limitant les niches bactériennes.

Adapté à la pose d'un filtre terminal.

Brise-jet antitartre.

Garantie 30 ans.