Caches de protection

Pour aérateur

Référence: 91AA75

Descriptif CCTP

Caches pour aérateur.

Caches de protection en ABS antichoc vert protégeant les têtes d’aspersion.

Éjection automatique à la mise en eau.

Livrés par 2 pièces.