TÊTECERAM

Tête universelle à disques céramique

1/2 tour, croisillon HANDY

Référence: H360015

Descriptif CCTP

Tête universelle à disques céramique 1/2 tour.

Croisillon HANDY.

Remplace les têtes usagées sur la plupart des robinetteries.

Profondeur de siège réglable de 17 à 28 mm et jusqu'à 32 mm avec rallonge.

Livrée avec pastilles bleue et rouge.

Garantie 30 ans.