Bec universel col de cygne

F3/4"

L.150 mm, H.130 mm

Référence: 965152

Descriptif CCTP

Bec orientable sur plage.

Laiton massif chromé.

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

F3/4'', L.150 mm, H. 130 mm.

Garantie 30 ans.