Aérateur antitartre économiseur

M24x100

6 l/min

Référence: 925624.2P

Descriptif CCTP

Aérateur antitartre économiseur.

Avec joint bleu régulateur de débit à 6 l/min.

Livré par 2 pièces.

M24x100.