Raccord équerre

A écrou

2 pièces

Référence: 871015.2P

Descriptif CCTP

Raccord équerre à écrou.

Laiton chromé.

MF1/2".

L.20 mm,H.25mm.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.