Raccord droit

TC de 75 mm, M1/2" - M3/4"

2 pièces

Référence: 846827.2P

Descriptif CCTP

Raccord droit en laiton chromé.

Pour traversée de cloison de 75 mm.

M1/2" - M3/4".

L.113 mm.

Rosace Ø 50.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.