Raccord excentré

De 5 mm

MF1/2" , L.16 mm, 2 pièces

Référence: 851015.2P

Descriptif CCTP

Raccord excentré de 5 mm.

MF1/2", L.16 mm.

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.