Raccord excentré

De 30 mm avec écrou prisonnier

MF1/2", L.34 mm, 2 pièces

Référence: 853415.2P

Descriptif CCTP

Raccord excentré de 30 mm.

Ecrou prisonnier.

MF1/2", L.34 mm.

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.