Raccord décalé

De 21 mm, universel

M1/2" - M3/4", 2 pièces

Référence: 857027.2P

Descriptif CCTP

Raccord décalé universel de 21 mm (modèle déposé).

Pour les robinetteries d’entraxe 110 à 190 mm.

M1/2" - M3/4" .

Rosace en ABS Ø 70.

L.62 mm.

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.