Robinet

Sur plage

Tête à clapet, MM1/2"

Référence: D273015

Descriptif CCTP

Robinet sur plage avec tête à clapet.

Croisillon DELTA chromé.

MM1/2", arrivée verticale, sortie horizontale.

Corps en laiton chromé.

Garantie 30 ans.