Électrovanne 1/2"

Pour TEMPOMATIC MULTIFONCTION

Pour douche et urinoir avec câble

Référence: 495626CEB

Descriptif CCTP

Électrovanne 1/2" pour lavabo, douche ou urinoir avec câble 4 m.

Garantie 30 ans.