Electrovanne 1" pour WC

Pour TEMPOMATIC MULTIFONCTION

Référence: 463SRH

Descriptif CCTP

Electrovanne 1" pour WC : disconnecteur antisiphonique, robinet d’arrêt et de réglage.

Garantie 30 ans.