Brise-jet étoile

M24/100

50 pièces

Référence: 921024.50P

Descriptif CCTP

Brise-jet étoile sans grille, limite le développement bactérien : pas de rétention d’eau ni de dépôt d’impuretés.

M24/100.

Livré par 50 pièces.