Combi poubelle encastrable et distributeur d'essuie-mains, 30 litres

À encastrer

Inox 304 poli satiné

Référence: 510715S

Descriptif CCTP

Combi poubelle encastrable et distributeur d'essuie-mains.

Inox 304 bactériostatique poli satiné.

Porte avec serrure et clé standard DELABIE.

Fixations invisibles.

Contenance du distributeur : 400 à 600 formats.

Contenance du réceptacle : 30 litres.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Dimensions : 160 x 395 x 1 395 mm.

Garantie 30 ans.