**Distributeur de savon mural encastrable, 1 litre**

À encastrer

Inox 304 poli satiné

Référence: **510711S**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon mural encastrable.

Distributeur de savon liquide en Inox 304 bactériostatique poli satiné.

Porte avec serrure et clé standard DELABIE.

Réservoir en plastique.

Fixations invisibles.

Contenance : 1 litre.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Dimensions : 107 x 245 x 150 mm.

Pour savon liquide sans chlore et au pH neutre.

Compatible au gel hydroalcoolique.

Distributeur de savon mural garanti 30 ans.