Distributeur de savon mural encastrable, 1 litre

À encastrer

Inox 304 poli satiné

Référence: 510711S

Descriptif CCTP

Distributeur de savon mural encastrable.

Distributeur de savon liquide en Inox 304 bactériostatique poli satiné.

Porte avec serrure et clé standard DELABIE.

Réservoir en plastique.

Fixations invisibles.

Contenance : 1 litre.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Dimensions : 107 x 245 x 150 mm.

Pour savon liquide sans chlore et au pH neutre.

Compatible au gel hydroalcoolique.

Distributeur de savon mural garanti 30 ans.