**Dosseret lavabo 1200 mm pour lavabo collectif CANAL**

Inox 304 poli satiné - L. 1200 mm

Référence: **100250**

Descriptif CCTP

Dosseret pour lavabo collectif CANAL.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Longueur : 1200 mm.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0011800002]