**Raccord décalé**

De 11 mm, standard

M1/2" - M3/4", L.50 mm, 2 pièces

Référence: **856794.2P**

Descriptif CCTP

Raccord décalé standard de 11 mm.

M1/2"-M3/4".

L.50 mm.

Rosace Ø 64.

Laiton chromé.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.