**Vasque à poser ALGUI**

Inox 304 poli satiné - À poser sur table

Référence: **120110**

Descriptif CCTP

Vasque à poser sur table, Ø 375 mm.

Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé.

Diamètre intérieur de la vasque : 310 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition poli satiné.

Cuve emboutie d’une seule pièce, sans soudures.

Finition anticoupures.

Livrée avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 3,8 kg.

Garantie 30 ans.