Cache siphon pour lavabo FRAJU

Inox 304 poli satiné

Référence: 100930

Descriptif CCTP

Cache-siphon pour lavabo FRAJU.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Garantie 30 ans.