Ensemble de douche jetable

Flexible de douche avec écrou jaune

25 pièces

Référence: 809Y.25P

Descriptif CCTP

Ensemble de douche jetable.

- 25 flexibles de douche blancs en PVC L.1,50 m avec écrous coniques de couleur jaune en ABS;

- 25 douchettes monojet blanches, Ø 70 : jet pluie.

Spécial Établissements de Santé :

- Ensemble de douche jetable : permet un renouvellement régulier.

- Flexible extérieur/intérieur lisse : facilite l'entretien et limite les niches bactériennes.

- Écrou conique de couleur : identification visuelle claire de l'installation pour s'assurer du bon remplacement du kit de douche.

Conditionnement par 25 pièces.