**Dosseret pour siège de douche Be-Line®**

Dossier pour siège de douche

Référence: **511929**

Descriptif CCTP

Dossier pour siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).

Modèle design et large pour sièges de douche réf. 511920C, 511920W, 511920BK, 511930C, 511930W et 511930BK

Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Dosseret plein réalisé en polymère haute résistance.

Surface antidérapante.

Finition banc mat permettant un bon contraste visuel avec un mur foncé.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

4 points de fixation invisibles.

Livré avec vis Ø 5 x 60 mm et 2 vis Ø 5 x 50.

Dimensions : 450 x 415 x 40 mm.

Dosseret pour siège de douche garanti 30 ans.