Raccords tubes cuivre

M10x1 L.385 mm

2 pièces

Référence: 811612.2P

Descriptif CCTP

Raccords tubes cuivre recuit brut M10X1 L.385 pour alimentation des robinetteries sanitaires.

S'installent en lieu et place des flexibles PEX.

Meilleure efficacité des chocs thermiques.

Livrés par 2 pièces.

Conseil pro : prévoir des clapets antiretour si les flexibles remplacés étaient déjà équipés de clapets antiretour (nous consulter).