Distributeur de papier toilette grand modèle - 200 m

Dévidoir de papier toilette

Inox 304 poli satiné

Référence: 510911S

Descriptif CCTP

Distributeur de papier toilette.

Grand modèle pour bobine de 200 m.

Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli satiné.

Couvercle articulé pour un remplissage facile et une meilleure hygiène.

Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière.

Avec serrure et clé standard DELABIE.

Contrôle de niveau.

Dimensions : Ø 245, profondeur 123 mm.

Pour bobine de Ø 185 mm et largeur 110 mm max. avec mandrin de Ø 55 mm.

Garantie 30 ans.