Cartouche céramique Ø35

Cartouche avec embase

Référence: NSB262

Descriptif CCTP

Cartouche céramique classique Ø35 avec embase et bague de centrage.

Cartouche régulée à 5 l/min.

Pour gamme 2620/2621.