Cartouche céramique séquentielle Ø35

Cartouche avec embase

Sans insert

Référence: N243

Descriptif CCTP

Cartouche céramique séquentielle Ø35 avec embase.

Pour gammes :

- 2436, 2436S

- 2437, 2437S (modèles vendus à partir de 01/2026)

- 2664Tx

- 2665Tx