Tête céramique 1/4 de tour

Pour robinetterie de lave-bassins

Référence: P482AJ75

Descriptif CCTP

Tête céramique 1/2" pour robinetterie de lave-bassins.

Tête 1/4 de tour à droite.