Colonne de prélavage courte

Sans robinet de puisage

Référence: 433520

Descriptif CCTP

Colonne de prélavage courte en laiton H. 516 mm.

Colonne sans robinet de puisage.

Colonne adaptée à un usage intensif en cuisines professionnelles.