Détecteur

Pour BINOPTIC et TEMPOMATIC 2

Avec câble 1,50 m

Référence: CEL378150V

Descriptif CCTP

Détecteur.

Pour lavabo BINOPTIC et TEMPOMATIC 2.

Avec câble : longueur 1,50 m.