Brise-jet

2 pièces

Référence: 922016.2P

Descriptif CCTP

Brise-jet caché.

Avec joint torique.

M16,5/100.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.