Filtre plat

Filtre pour écrou 3/4"

10 pièces

Référence: 60234.10P

Descriptif CCTP

Filtre plat avec maille 0,5 mm pour robinetterie avec écrou 3/4".

Joint filtre intégré.

Livré par 10 pièces.