Raccords flexibles PEX F3/8"

M11x1 L.376 mm

2 pièces

Référence: FLEX79508

Descriptif CCTP

Raccords flexible F3/8" M11x1 L.376 mm pour alimentation des robinetteries sanitaires de Grandes Cuisines.

Résistent aux chocs chlorés et thermiques : température maximum 90°C (65°C recommandé).

Pression maximum 10 bar.

Livrés par 2 pièces.