Sous-ensemble pour mélangeur sur gorge

Mélangeur sans bec

Référence: G6559

Descriptif CCTP

Sous-ensemble pour combinés de prélavage avec mélangeur sur gorge et pour mélangeur sur gorge.

Pour combinés de prélavage G6532 et G6533 et pour mélangeurs de cuisines professionnelles G65602 et G65603.

Laiton chromé.