Cartouche de douche

Pour TEMPOSTOP douche apparente

Temporisation ~30 s

Référence: 743749

Descriptif CCTP

Cartouche pour TEMPOSTOP douche apparente.

Temporisation ~30 s.