Cartouche temporisée

Pour TEMPOSTOP et TEMPOMIX 2 à levier ou TC

Temporisation ~15 s, système antiblocage AB

Référence: 743215

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour TEMPOSTOP et TEMPOMIX 2 à levier ou TC.

Temporisation ~15 s.

Système antiblocage AB.