Cartouche temporisée

Pour TEMPOMIX douche

Temporisation ~30 s

Référence: 743789

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour mitigeur monocommande douche TEMPOMIX (nouveau design).

Temporisation ~30 s.