Cartouche temporisée

Pour TEMPOSTOP et TEMPOMIX 2 lavabo TC/levier

Temporisation ~7 s, système antiblocage AB

Référence: 743205

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour TEMPOSTOP et TEMPOMIX 2 lavabo TC/levier.

Temporisation ~7 s.