**Distributeur de sachet hygiénique et poubelle**

Installation murale

Inox poli satiné

Référence: **2561DS**

Descriptif CCTP

Distributeur de sachets hygiéniques et poubelle.

Poubelle inox avec trappe au-dessus.

Distributeur de sachets hygiéniques en-dessous.

Contenance réceptacle : 9 litres.

Articulé ouvrant avec serrure et clé standard DELABIE.

Fixation murale.

Finition Inox poli satiné.

Épaisseur Inox : 1 mm.

Dimensions : 123 x 250 x 350 mm.

Garantie 30 ans.