Distributeur de savon liquide sur vasque, 1 litre

Distributeur de savon liquide sur plage ou gel hydroalcoolique

Bec droit, Inox 304 poli brillant

Référence: 729064

Descriptif CCTP

Distributeur de savon sur vasque avec bec droit.

Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique.

Modèle pour pose sur lavabo.

Modèle antivandalisme.

Corps et poussoir en Inox 304 poli brillant.

Système antigoutte (étanche à l'eau).

Mécanisme verrouillable discret : déverrouillage sans outil spécifique et reverrouillage automatique.

Remplissage par le haut (en déverrouillant le mécanisme) ou par le bas (en déclipsant le réservoir).

Livré avec un réservoir 1 litre.

Compatible avec gel hydroalcoolique.

Distributeur de savon liquide sur vasque garanti 30 ans.