Module 2 fonctions pour installation derrière un miroir

Sèche-mains, distributeur de savon

A intégrer derrière miroir-meuble, sur secteur

Référence: 510207I

Descriptif CCTP

Module 2 fonctions : distributeur de savon automatique et sèche-mains électrique à air pulsé.

• Installation facile et rapide pour une intégration dans un meuble ou derrière un miroir.

• Fixations du support par l'arrière et les côtés.

• Support en Inox 304, épaisseur 1,2 mm.

• Livré avec pictogrammes autocollants afin d'indiquer sur le miroir / meuble l'emplacement des différentes fonctions : savon, air.

• Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.

• Garantie 30 ans (3 ans pour le sèche-mains).

• CE.