Rallonge 50 mm

Pour robinet temporisé

Ø 48, L.50 mm

Référence: 822741

Descriptif CCTP

Pour robinet temporisé mural.

Rallonge en Laiton chromé.

L.50 mm.

Tige filetée recoupable de longueur 85 mm, Ø 1/2".

Garantie 30 ans