Bouton pour TEMPOSOFT 2 urinoir

Pour TEMPOSOFT 2 urinoir

Référence: 740BUT

Descriptif CCTP

Bouton pour TEMPOSOFT 2 urinoir.

Ø 35mm.

Livré avec le repère gris monté.